
西安建筑科技大学华清学院安全检查一览表

                                                          检查时间：

	检查区域
	序号
	检查项目
	检查部门
	牵头领导

	专家公寓

练功房

小白楼
	1
	消防器材配备是否齐全
	财务

管理部
	姚继涛

	
	2
	安全出口及疏散通道是否畅通，制度上墙情况
	
	

	
	3
	室内空调、电风扇、灯具吊挂、用电是否存在安全隐患
	
	

	
	4
	电器设施、电线是否存在老化等安全隐患
	
	

	
	5
	值班人员到位情况
	
	

	行政楼
大学生活动中心

14号公寓及负1层


	1
	消防设施是否配备齐全
	党委

工作部

人力

资源部
	马立建

	
	2
	安全出口及疏散通道是否畅通
	
	

	
	3
	室内空调、电风扇、灯具吊挂、用电是否存在安全隐患
	
	

	
	4
	电器设施、电线是否存在老化等安全隐患
	
	

	
	5
	大功率电器使用等日常防火、安全用电检查，值班人员到位情况
	
	

	1-5号学生公寓

6号公寓二层


	1
	消防设施配备是否齐全
	学生

工作部

团委
	罗明忠

	
	2
	安全出口及疏散通道是否畅通，应急疏散预案是否完善
	
	

	
	3
	大功率电器使用等日常防火、安全用电检查
	
	

	
	4
	疏散标识是否明确
	
	

	
	5
	值班人员到位情况
	
	

	1、2、4号教学楼


	1
	消防设施配备是否齐全
	教学

管理部
	陈东立

	
	2
	电器设施、电线是否存在老化等安全隐患
	
	

	
	3
	安全出口及疏散通道是否畅通，应急疏散预案是否完善
	
	

	
	4
	室内空调、电风扇、灯具吊挂、用电是否存在安全隐患
	
	

	
	5
	4号楼地下室潜污泵抽水设备运转是否正常
	
	

	
	6
	值班人员到位情况
	
	

	华清堂A、B座

粉体楼

15号公寓


	1
	消防设施配备是否齐全，保安等五类人员持证上岗情况
	综合

管理部
	刘福平

	
	2
	安全出口及疏散通道是否畅通，应急疏散预案是否完善
	
	

	
	3
	电梯、水泵等特种设备安全运行情况，制度上墙情况
	
	

	
	4
	特种设备日常检查、定期检测维修记录情况是否完备
	
	

	
	5
	值班人员到位情况及物品出入登记、值班记录情况
	
	

	
	6
	华清交流中心及公寓大功率用电器使用情况
	
	

	
	7
	华清堂A座负一层配电室运行情况，线路接点有无老化情况
	
	

	华清堂C座

10、11号

学生公寓


	1
	消防设施配备是否齐全
	继续

教育部

学籍

管理部


	王明军

	
	2
	安全出口及疏散通道是否畅通，应急疏散预案是否完善
	
	

	
	3
	实验室、计算机房设备安全运行情况，制度上墙情况
	
	

	
	4
	实验室重点部位监控、检测、维护情况
	
	

	
	5
	实验室剧毒、易制毒、易爆药品购买、领用、登记记录情况
	
	

	
	6
	大功率电器使用等日常防火、安全用电检查，值班人员到位情况
	
	


备注：请各部门检查以上内容的同时一并检查是否存在其它安全隐患情况，并认真做好检查记录。

